## RSEE_razredi (hidden)
Referenčni stroški za leto 2021 za tipične velikostne razrede PN
| PN OVE | Nespremenljivi del RSEE |  |  | Spremenljivi del RSEE |  |  | RSEE SKUPAJ
| €/MWhel | do 50 kW | do 1 MW | do 10 MW | do 50 kW | do 1 MW | do 10 MW | do 50 kW | do 1 MW | do 10 MW
| 1. Hidroelektrarne | 101.5 | 84.28 | 77 |  |  |  | 101.5 | 84.28 | 77
| 2. Vetrne elektrarne | 105 | 77.3135 | 67.53 |  |  |  | 105 | 77.3135 | 67.53
| 3.1 Sončne elektrarne - na stavbah | 87 | 71 | 62 |  |  |  | 87 | 71 | 62
| 3.2 Sončne elektrarne - samostojni objekti | 62 | [5 empty] | 62
| 4. Geotermalne elektrarne | 154.25 | [5 empty] | 154.25
| 5.1 Elektrarne na lesno biomaso | 95.562 | 88.0281 | 63.6108 | 74.52 | 67.59 | 88.74 | 170.082 | 155.6181 | 152.3508
| 5.4. Stare elektrarne na lesno biomaso |  |  |  | 54.73 |  |  | 54.73
| 6.1 Bioplinske enote - biomasa | 165.51 | 96.87 | 81.63 | 32.35 | 14.18 | 9.67 | 197.86 | 111.05 | 91.3
| 6.2 Bioplinske enote - odpadki | 105.07 |  | 80.43 |  |  |  | 105.07 |  | 80.43
| 8. Elektrarne na bioplin iz čistilnih naprav | 70.32 | 60.77 | 53.7 |  |  |  | 70.32 | 60.77 | 53.7
| 7. Elektrarne na odlagališčni plin | 69.93 | 53.7 | 49.2 |  |  |  | 69.93 | 53.7 | 49.2
| 9. Elektrarne na biološko razgradljive odpadke |  | 62.59 | 60.09 |  |  |  |  | 62.59 | 60.09
| PNSPTE | Nespremenljivi del RSEE |  |  |  | Spremenljivi del RSEE |  |  |  | RSEE SKUPAJ
| €/MWhel | do 50 kW | do 1 MW | do 5 MW | do 20 MW | do 50 kW | do 1 MW | do 5 MW | do 20 MW | do 50 kW | do 1 MW | do 5 MW | do 20 MW
| SPTE (do 4.000h/leto) | 96.72 | 56.77 | 32.01 | 26.45 | 48.25 | 47.26 | 31.96 | 28.05 | 144.97 | 104.03 | 63.97 | 54.5
| SPTE (več kot 4.000 h/leto) | 70.07 | 36.89 | 23.47 | 18.48 | 48.25 | 47.26 | 31.96 | 28.05 | 118.32 | 84.15 | 55.43 | 46.53
| Referenčna tržna cena električne energije: | 48.04 | €/MWh
| PN OVE | [6 empty] | PN SPTE
| 3 | [11 empty] | 2
|  |  | do 50 kW | do 1 MW | do 10 MW | [5 empty] | do 50 kW | do 1 MW | do 5 MW | do 20 MW
|  | NDRS | 87 | 71 | 62 |  |  |  |  | NDRS | 70.07 | 36.89 | 23.47 | 18.48
|  | SDRS | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SDRS | 48.25 | 47.26 | 31.96 | 28.05
|  | RSEE | 87 | 71 | 62 |  |  |  |  | RSEE | 118.32 | 84.15 | 55.43 | 46.53
Note on G1: Stane Merse: Popravek vrednosti glede na anlaizo prvega poziva, sicer vrednosti iz leta 2016.

## Regresijske krivulje
Izračun RSEE za leto 2022 (javni poziv december 2021) z regresijskimi krivuljami | [9 empty] | RSEE = a * PElb
1. Hidroelektrarne |  |  |  |  | 3.1 Sončne elektrarne - na stavbah | [5 empty] | 10. SPTE na fosilna goriva
[12 empty] | Sezonsko obratovanje (do 4.000 h/leto) | [5 empty] | Celoletno obratovanje (več kot 4.000 h/leto)
| Vnesi nazivno električno moč PN HE: |  |  |  |  | Vnesi nazivno električno moč PN SE: | [5 empty] | Vnesi nazivno električno moč PN SPTE: | [5 empty] | Vnesi nazivno električno moč PN SPTE:
| PEl [MW] | 1 | MW |  |  | PEl [MW] | 1 | MW |  |  |  | PEl [MW] | 1 | MW |  |  |  | PEl [MW] | 1 | MW
| RSEE | 80.73 | €/MWh |  |  | RSEE | 66.06 | €/MWh |  |  |  | NDRS | 38.97 | €/MWh |  |  |  | NDRS | 27.96 | €/MWh
| OP | 32.69 | €/MWh |  |  | OP | 18.02 | €/MWh |  |  |  | SDRS | 115.35 | €/MWh |  |  |  | SDRS | 115.35 | €/MWh
[12 empty] | RSEE | 154.32 | €/MWh |  |  |  | RSEE | 143.31 | €/MWh
[12 empty] | OP | 106.28 | €/MWh |  |  |  | OP | 95.27 | €/MWh
|  | NDRS |  |  |  |  | NDRS | [5 empty] | NDRS | SDRS |  |  |  |  | NDRS | SDRS
| a | 80.73 |  |  |  | a | 66.058 |  |  |  |  | a | 38.974 | 115.353 |  |  |  | a | 27.955 | 115.353
| b | -0.075 |  |  |  | b | -0.063 |  |  |  |  | b | -0.171 | -0.017 |  |  |  | b | -0.174 | -0.017
Izračun regresije: |  |  |  |  | Izračun regresije: | [5 empty] | Izračun regresije: | [5 empty] | Izračun regresije:
| NDRS | 1 | 2 | 3 |  | NDRS | 1 | 2 | 3 |  |  | NDRS | 1 | 2 | 3 |  |  | NDRS | 1 | 2 | 3
PEl | x | 0.05 | 0.5 | 2 | PEl | x | 0.011 | 0.5 | 2 |  | PEl | x | 0.005 | 3 | 10 |  | PEl | x | 0.005 | 3 | 10
NDRS | y | 101.5 | 84.28 | 77 | NDRS | y | 87 | 71 | 62 |  | NDRS | y | 96.72 | 32.01 | 26.45 |  | NDRS | y | 70.07 | 23.47 | 18.48
| ln(x) | -2.9957 | -0.69315 | 0.69315 |  | ln(x) | -4.5099 | -0.69315 | 0.69315 |  |  | ln(x) | -5.2983 | 1.0986 | 2.3026 |  |  | ln(x) | -5.2983 | 1.0986 | 2.3026
| ln(y) | 4.6201 | 4.4341 | 4.3438 |  | ln(y) | 4.4659 | 4.2627 | 4.1271 |  |  | ln(y) | 4.5718 | 3.466 | 3.2753 |  |  | ln(y) | 4.2495 | 3.1557 | 2.9167
| ln(x)*ln(y) | -13.8405 | -3.0735 | 3.0109 |  | ln(x)*ln(y) | -20.1406 | -2.9547 | 2.8607 |  |  | ln(x)*ln(y) | -24.223 | 3.8078 | 7.5416 |  |  | ln(x)*ln(y) | -22.5152 | 3.4669 | 6.7159
| (ln(x))^2 | 8.9744 | 0.48045 | 0.48045 |  | (ln(x))^2 | 20.3388 | 0.48045 | 0.48045 |  |  | (ln(x))^2 | 28.0722 | 1.2069 | 5.3019 |  |  | (ln(x))^2 | 28.0722 | 1.2069 | 5.3019
| (ln(x))^2 | 21.3449 | 19.6616 | 18.8686 |  | (ln(x))^2 | 19.9443 | 18.1704 | 17.0332 |  |  | (ln(x))^2 | 20.9015 | 12.0135 | 10.7273 |  |  | (ln(x))^2 | 18.0582 | 9.9586 | 8.5071
[12 empty] | SDRS | 1 | 2 | 3
[11 empty] | PEl | x | 0.005 | 3 | 10
[11 empty] | SDRS | y | 125.55 | 118.4 | 106.64 |  |  |  | 48.25
[12 empty] | ln(x) | -5.2983 | 1.0986 | 2.3026
[12 empty] | ln(y) | 4.8327 | 4.7741 | 4.6695
[12 empty] | ln(x)*ln(y) | -25.6052 | 5.2449 | 10.7518
[12 empty] | (ln(x))^2 | 28.0722 | 1.2069 | 5.3019
[12 empty] | (ln(x))^2 | 23.355 | 22.7917 | 21.8038
| Pel | Krivulja KNDRS | RSEE razr. |  |  | Pel | Krivulja KNDRS | RSEE razr. |  |  |  | Pel | Krivulja KNDRS<4000h | Krivulja KNDRS>4000h | Krivulja KSDRS | RSEE <4000h | RSEE >4000h |  |  |  |  | VE | LB | SEO
| 0.001 | 101.5 |  |  |  | 0.001 | 87 |  |  |  |  | 0.001 | 96.72 | 70.07 | 125.55 | 222.27 | 195.62 |  |  |  |  | 105 | 170.082 | 62
| 0.011 | 101.5 |  |  |  | 0.011 | 87 | 87 |  |  |  | 0.005 | 96.72 | 70.2811 | 125.55 | 222.27 | 195.8311 |  |  |  |  | 105 | 170.082 | 62
| 0.015 | 101.5 |  |  |  | 0.015 | 86.066 |  |  |  |  | 0.006 | 93.4784 | 68.0865 | 125.8347 | 219.313 | 193.9212 |  |  |  |  | 105 | 170.082 | 62
| 0.03 | 101.5 |  |  |  | 0.03 | 82.3885 |  |  |  |  | 0.01 | 85.6594 | 62.2959 | 124.7467 | 210.406 | 187.0426 |  |  |  |  | 105 | 170.082 | 62
| 0.045 | 101.5 | 101.5 |  |  | 0.045 | 80.3106 |  |  |  |  | 0.02 | 76.085 | 55.2179 | 123.2853 | 199.3703 | 178.5033 |  |  |  |  | 105 | 170.082 | 62
| 0.049 | 101.5 |  |  |  | 0.049 | 79.8809 |  |  |  |  | 0.03 | 70.9884 | 51.4565 | 122.4385 | 193.4268 | 173.895 |  |  |  |  | 105 | 170.082 | 62
| 0.05 | 101.0677 |  |  |  | 0.05 | 79.7793 |  |  |  |  | 0.05 | 65.0506 | 47.0802 | 121.3798 | 186.4304 | 168.46 |  |  |  |  | 105 | 170.082 | 62
| 0.075 | 98.0405 |  |  |  | 0.075 | 77.7672 |  |  |  |  | 0.075 | 60.6931 | 43.8732 | 120.546 | 181.2391 | 164.4192 |  |  |  |  | 77.3135 | 155.6181 | 62
| 0.1 | 95.9478 |  |  |  | 0.1 | 76.3705 |  |  |  |  | 0.1 | 57.7797 | 41.7311 | 119.9579 | 177.7376 | 161.689 |  |  |  |  | 77.3135 | 155.6181 | 62
| 0.2 | 91.0873 |  |  |  | 0.2 | 73.1073 |  |  |  |  | 0.2 | 51.3214 | 36.9897 | 118.5527 | 169.8741 | 155.5423 |  |  |  |  | 77.3135 | 155.6181 | 62
| 0.3 | 88.359 |  |  |  | 0.3 | 71.2634 |  |  |  |  | 0.3 | 47.8836 | 34.4699 | 117.7383 | 165.622 | 152.2082 |  |  |  |  | 77.3135 | 155.6181 | 62
| 0.4 | 86.473 |  |  |  | 0.4 | 69.9835 |  |  |  |  | 0.4 | 45.5851 | 32.787 | 117.1639 | 162.749 | 149.9509 |  |  |  |  | 77.3135 | 155.6181 | 62
| 0.5 | 85.0378 | 84.28 |  |  | 0.5 | 69.0065 | 71 |  |  |  | 0.5 | 43.8784 | 31.5383 | 116.7203 | 160.5987 | 148.2586 |  |  |  |  | 77.3135 | 155.6181 | 62
| 0.75 | 82.4908 |  |  |  | 0.75 | 67.2661 |  |  |  |  | 0.75 | 40.9392 | 29.3899 | 115.9185 | 156.8577 | 145.3085 |  |  |  |  | 77.3135 | 155.6181 | 62
| 0.99 | 80.7909 |  |  |  | 0.99 | 66.0998 |  |  |  |  | 0.99 | 39.041 | 28.0039 | 115.3727 | 154.4137 | 143.3766 |  |  |  |  | 77.3135 | 155.6181 | 62
| 1 | 80.73 |  |  |  | 1 | 66.058 |  |  |  |  | 1 | 38.974 | 27.955 | 115.353 | 154.327 | 143.308 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 1.25 | 79.3902 |  |  |  | 1.25 | 65.1359 |  |  |  |  | 1.25 | 37.5149 | 26.8904 | 114.9162 | 152.4311 | 141.8066 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 1.5 | 78.312 |  |  |  | 1.5 | 64.392 |  |  |  |  | 1.5 | 36.3633 | 26.0507 | 114.5606 | 150.9239 | 140.6113 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 1.75 | 77.4118 |  |  |  | 1.75 | 63.7696 |  |  |  |  | 1.75 | 35.4173 | 25.3613 | 114.2608 | 149.6781 | 139.6221 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 2 | 76.6404 | 77 |  |  | 2 | 63.2354 | 62 |  |  |  | 2 | 34.6178 | 24.7788 | 114.0017 | 148.6195 | 138.7805 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 2.25 | 75.9664 |  |  |  | 2.25 | 62.7679 |  |  |  |  | 2.25 | 33.9275 | 24.2761 | 113.7737 | 147.7012 | 138.0498 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 2.5 | 75.3684 |  |  |  | 2.5 | 62.3527 |  |  |  |  | 2.5 | 33.3217 | 23.8352 | 113.5701 | 146.8918 | 137.4052 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 2.75 | 74.8316 |  |  |  | 2.75 | 61.9794 |  |  |  |  | 2.75 | 32.783 | 23.4431 | 113.3862 | 146.1692 | 136.8293 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 3 | 74.3448 |  |  |  | 3 | 61.6406 |  |  |  |  | 3 | 32.2989 | 23.0909 | 113.2186 | 145.5175 | 136.3095 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 3.25 | 73.8999 |  |  |  | 3.25 | 61.3305 |  |  |  |  | 3.25 | 31.8598 | 22.7715 | 113.0647 | 144.9245 | 135.8362 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 3.5 | 73.4903 |  |  |  | 3.5 | 61.0449 |  |  |  |  | 3.5 | 31.4586 | 22.4798 | 112.9223 | 144.3809 | 135.4021 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 3.75 | 73.111 |  |  |  | 3.75 | 60.7801 |  |  |  |  | 3.75 | 31.0896 | 22.2115 | 112.7899 | 143.8796 | 135.0014 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 4 | 72.7579 |  |  |  | 4 | 60.5335 |  |  |  |  | 4 | 30.7484 | 21.9635 | 112.6663 | 143.4147 | 134.6297 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 4.25 | 72.4279 |  |  |  | 4.25 | 60.3027 |  |  |  |  | 4.25 | 30.4313 | 21.733 | 112.5502 | 142.9815 | 134.2832 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 4.5 | 72.1181 |  |  |  | 4.5 | 60.086 |  |  |  |  | 4.5 | 30.1353 | 21.5179 | 112.4409 | 142.5762 | 133.9588 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 4.75 | 71.8262 |  |  |  | 4.75 | 59.8816 |  |  |  |  | 4.75 | 29.858 | 21.3164 | 112.3376 | 142.1956 | 133.654 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 5 | 71.5504 |  |  |  | 5 | 59.6885 |  |  |  |  | 5 | 29.5972 | 21.127 | 112.2397 | 141.8369 | 133.3667 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 5.25 | 71.2891 |  |  |  | 5.25 | 59.5053 |  |  |  |  | 5.25 | 29.3513 | 20.9484 | 112.1466 | 141.4979 | 133.0951 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 5.5 | 71.0408 |  |  |  | 5.5 | 59.3311 |  |  |  |  | 5.5 | 29.1188 | 20.7796 | 112.058 | 141.1767 | 132.8375 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 5.75 | 70.8043 |  |  |  | 5.75 | 59.1652 |  |  |  |  | 5.75 | 28.8983 | 20.6195 | 111.9733 | 140.8716 | 132.5928 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 6 | 70.5787 |  |  |  | 6 | 59.0068 |  |  |  |  | 6 | 28.6887 | 20.4673 | 111.8923 | 140.581 | 132.3597 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 6.25 | 70.3629 |  |  |  | 6.25 | 58.8552 |  |  |  |  | 6.25 | 28.4892 | 20.3225 | 111.8147 | 140.3039 | 132.1372 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 6.5 | 70.1563 |  |  |  | 6.5 | 58.71 |  |  |  |  | 6.5 | 28.2987 | 20.1842 | 111.7402 | 140.0389 | 131.9244 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 6.75 | 69.958 |  |  |  | 6.75 | 58.5705 |  |  |  |  | 6.75 | 28.1167 | 20.0521 | 111.6685 | 139.7852 | 131.7206 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 7 | 69.7674 |  |  |  | 7 | 58.4365 |  |  |  |  | 7 | 27.9424 | 19.9256 | 111.5995 | 139.5419 | 131.5251 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 7.25 | 69.584 |  |  |  | 7.25 | 58.3075 |  |  |  |  | 7.25 | 27.7752 | 19.8044 | 111.5329 | 139.3081 | 131.3373 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 7.5 | 69.4073 |  |  |  | 7.5 | 58.1831 |  |  |  |  | 7.5 | 27.6146 | 19.6879 | 111.4687 | 139.0833 | 131.1566 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 7.75 | 69.2369 |  |  |  | 7.75 | 58.063 |  |  |  |  | 7.75 | 27.4602 | 19.5759 | 111.4066 | 138.8668 | 130.9824 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 8 | 69.0722 |  |  |  | 8 | 57.947 |  |  |  |  | 8 | 27.3116 | 19.468 | 111.3464 | 138.658 | 130.8145 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 8.25 | 68.913 |  |  |  | 8.25 | 57.8347 |  |  |  |  | 8.25 | 27.1682 | 19.3641 | 111.2882 | 138.4564 | 130.6523 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 8.5 | 68.7588 |  |  |  | 8.5 | 57.7261 |  |  |  |  | 8.5 | 27.0299 | 19.2637 | 111.2318 | 138.2616 | 130.4955 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 8.75 | 68.6095 |  |  |  | 8.75 | 57.6208 |  |  |  |  | 8.75 | 26.8962 | 19.1668 | 111.177 | 138.0732 | 130.3438 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 9 | 68.4647 |  |  |  | 9 | 57.5186 |  |  |  |  | 9 | 26.767 | 19.0731 | 111.1237 | 137.8907 | 130.1968 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 9.25 | 68.3242 |  |  |  | 9.25 | 57.4194 |  |  |  |  | 9.25 | 26.6419 | 18.9824 | 111.072 | 137.7138 | 130.0544 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 9.5 | 68.1876 |  |  |  | 9.5 | 57.323 |  |  |  |  | 9.5 | 26.5207 | 18.8945 | 111.0216 | 137.5423 | 129.9161 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 9.75 | 68.0549 |  |  |  | 9.75 | 57.2293 |  |  |  |  | 9.75 | 26.4031 | 18.8093 | 110.9726 | 137.3757 | 129.7819 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 9.99 | 67.9309 |  |  |  | 9.99 | 57.1417 |  |  |  |  | 9.99 | 26.2936 | 18.7299 | 110.9267 | 137.2203 | 129.6566 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
[12 empty] | 11 | 25.8641 | 18.4186 | 110.7453 | 136.6093 | 129.1639 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
[12 empty] | 12 | 25.4821 | 18.1419 | 110.5816 | 136.0637 | 128.7235 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
[12 empty] | 13 | 25.1357 | 17.8909 | 110.4312 | 135.5669 | 128.3222 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
[12 empty] | 14 | 24.8192 | 17.6617 | 110.2922 | 135.1113 | 127.9539 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
[12 empty] | 15 | 24.5281 | 17.451 | 110.1629 | 134.691 | 127.6139 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
[12 empty] | 16 | 24.2589 | 17.2561 | 110.0421 | 134.301 | 127.2982 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
[12 empty] | 17 | 24.0087 | 17.075 | 109.9287 | 133.9374 | 127.0038 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
[12 empty] | 18 | 23.7752 | 16.906 | 109.822 | 133.5971 | 126.728 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
[12 empty] | 19 | 23.5564 | 16.7477 | 109.7211 | 133.2774 | 126.4688 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
[12 empty] | 20 | 23.3506 | 16.5989 | 109.6254 | 132.9761 | 126.2244 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
MOČ PROIZVODNE NAPRAVE SE VNESE V ENOTI MW, ZAOKROŽENA NA 3 DECIMALNA MESTA NATANČNO!